Regolamento comunale di fognatura

(approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30 novembre 1993)

- Modifica dell’art. 7

“L’Amministrazione comunale potrà derogare all’obbligo dello scarico in fognatura delle acque bianche di cui all’art. 2, primo comma, per i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni per acque miste o bianche o situati a distanze maggiori di quelle previste all’art. 3 del presente Regolamento nonché nei casi di seguito elencati:

- per le rampe veicolari di accesso agli interrati la cui superficie complessiva esposta direttamente agli agenti atmosferici sia inferiore a 60 m²;

- per i volumi accessori pertinenziali (quali tettoie, baracche, autorimesse, etc.) la cui copertura abbia una superficie complessiva esposta direttamente agli agenti atmosferici inferiore a 60 m²;

- per i cavedi e le bocche di lupo di superficie complessiva inferiore a 10 m².

nei casi sopra elencati lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere effettuato sul suolo o nel sottosuolo.

Le deroghe di cui sopra potranno essere ammesse qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli.

L’Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e norme di attuazione del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d’acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.

In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato Testo Unico, purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d’acqua superficiale.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del succitato Testo Unico.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca e, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d’acqua superficiali. È fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.”

- Modifica dell’art. 9

“Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell’appalto o dell’entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 “Smaltimento delle acque di scarico” a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell’art. 23, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso.

Il sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l’obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell’autorizzazione stessa.

Per gli inadempienti il Sindaco emetterà un’ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere entro dodici mesi dalla notifica dell’ordinanza medesima.

In caso di ulteriore inadempimento saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 52 del presente Regolamento.”

- Eliminazione dell’art. 10

- Modifica dell’art. 12

“Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

A seguito della realizzazione di tali opere l’Amministrazione Comunale ordinerà agli utenti interessati di eseguire, a proprie cure e spese, i lavori sulla proprietà privata necessari al completo ripristino degli allacciamenti, sdoppiati tra acque bianche e nere.

Detti lavori dovranno essere completati entro dodici mesi dall’ordine di cui sopra. In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 52 del presente Regolamento.”

- Modifica dell’art. 52

“Le violazioni agli obblighi di allacciamento previsti nel titolo II del presente Regolamento saranno sanzionate come segue:

  - qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro un anno dalla notifica dell’obbligo di allacciamento: da 500,00 € a 3.000,00 €;

  - qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro due anni dalla notifica dell’obbligo di allacciamento: da 600,00 € a 3.600,00 €;

  - qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro tre anni dalla notifica dell’obbligo di allacciamento: da 700,00 € a 4.200,00 €.

Trascorsi tre anni dalla notifica dell’obbligo di allacciamento ed a seguito dell’applicazione della relativa sanzione di cui sopra, il Comune provvederà d’ufficio ad effettuare i lavori in questione a totali spese degli inadempienti, per il cui recupero si applicherà la procedura di cui all’art. 49 del presente Regolamento.

Le violazioni alle altre disposizioni del presente Regolamento saranno sanzionate ai sensi della L. 689/1981 e degli ulteriori regolamenti vigenti in materia di sanzioni amministrative o comunque applicabili.”